

**«Схема теплоснабжения с. Парабель Парабельского района Томской области на период с 2020 года до 2035 года»**

**Актуализация на 2023 год**

**Потребители тепловой энергии**

**ПСТ.ОМ.70-11.001.003**

**Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»**

**Томск 2022**

Содержание

[Таблица 1. Абоненты котельной «Центральная» 3](#_Toc33172375)

[Таблица 2. Абоненты котельной «Нефтяников» 13](#_Toc33172376)

[Таблица 3. Абоненты котельной «Подсолнухи» 21](#_Toc33172377)

# Таблица 1. Абоненты котельной «Центральная»

| № п/п | **Потребитель тепла (адрес)** | **Номер кадастра** | **Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час** | | | | | **Годовой расход тепла, Гкал/год** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | **ВСЕГО** | отопление | | вентиляция | горячее водоснабжение | **ВСЕГО** |
| **Котельная «Центральная»** | | | | | | | | | | | |
|  | пер. Коммунистический, 1 | Нет кадастрового номера | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 37,4 | | 0 | 0 | 37,4 |
|  | пер. Коммунистический, 1 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
|  | пер. Коммунистический, 2 | 70:11:0101002:366 | 0,0045 | 0 | 0 | 0,0045 | 36,5 | | 0 | 0 | 36,5 |
|  | пер. Коммунистический, 2 | Нет кадастрового номера | 0,0045 | 0 | 0 | 0,0045 |
|  | пер. Коммунистический, 3 | 70:11:0101002:367 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 18,0 | | 0 | 0 | 18,0 |
|  | пер. Коммунистический, 3 (гараж) | 70:11:0101002:367 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 3,4 | | 0 | 0 | 3,4 |
|  | пер. Коммунистический, 4 | 70:11:0101002:6 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 32,9 | | 0 | 0 | 32,9 |
|  | пер. Коммунистический, 4 | Нет кадастрового номера | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
|  | пер. Коммунистический, 4 | 70:11:0101002:60 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
|  | пер. Коммунистический, 5 | 70:11:0101002:367 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 12,9 | | 0 | 0 | 12,9 |
|  | пер. Коммунистический, 6 | 70:11:0101002:1726 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 19,4 | | 0 | 0 | 19,4 |
|  | пер. Коммунистический, 8 | 70:11:0101002:1756 | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 32,0 | | 0 | 0 | 32,0 |
|  | пер. Коммунистический, 10 | 70:11:0101002:1793 | 0,0115 | 0 | 0 | 0,0115 | 37,2 | | 0 | 0 | 37,2 |
|  | пер. Коммунистический, 10 | 70:11:0101002:1793 | 0,0115 | 0 | 0 | 0,0115 |
|  | пер. Коммунистический, 14 | Нет кадастрового номера | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 38,7 | | 0 | 0 | 38,7 |
|  | пер. Коммунистический, 20 | 70:11:0101002:384 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 44,9 | | 0 | 0 | 44,9 |
|  | пер. Коммунистический, 20 | 70:11:0101002:385 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | пер. Нарымский, 1 | 70:11:0101002:1531 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 16,9 | | 0 | 0 | 16,9 |
|  | пер. Нарымский, 4 | 70:11:0101002:3673 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 19,9 | | 0 | 0 | 19,9 |
|  | пер. Пионерский, 1 | 70:11:0101002:4294 | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | 33,5 | | 0 | 0 | 33,5 |
|  | пер. Пионерский, 2 | 70:11:0101002:1480 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 36,8 | | 0 | 0 | 36,8 |
|  | пер. Пионерский, 3 | Нет кадастрового номера | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 21,5 | | 0 | 0 | 21,5 |
|  | пер. Пионерский, 4 | 70:11:0101002:139 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 | 20,6 | | 0 | 0 | 20,6 |
|  | пер. Пионерский, 6а | 70:11:0101002:3167 | 0,0075 | 0 | 0 | 0,0075 | 25,2 | | 0 | 0 | 25,2 |
|  | пер. Пионерский, 6а | 70:11:0101002:430 | 0,0075 | 0 | 0 | 0,0075 |
|  | пер. Пионерский, 8 | 70:11:0101002:424 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 24,5 | | 0 | 0 | 24,5 |
|  | пер. Пионерский, 8 (баня) | 70:11:0101002:424 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | пер. Пионерский, 10а (баня) | 70:11:0101002:146 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | пер. Пионерский, 10а | 70:11:0101002:315 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 21,9 | | 0 | 0 | 21,9 |
|  | пер. Пионерский (баня) | Нет кадастрового номера | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | |  |  | 1,3 |
|  | пер. Почтовый, 3 | Нет кадастрового номера | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 16,2 | | 0 | 0 | 16,2 |
|  | пер. Почтовый, 4 | Нет кадастрового номера | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 | 44,3 | | 0 | 0 | 44,3 |
|  | пер. Почтовый, 7 | 70:11:0101002:1751 | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 | 133,5 | | 0 | 0 | 133,5 |
|  | ул. Береговая, 1 | 70:11:0101002:579 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 | 33,6 | | 0 | 0 | 33,6 |
|  | ул. Береговая, 2 | 70:11:0101002:580 | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 | 24,5 | | 0 | 0 | 24,5 |
|  | ул. Береговая, 3 | 70:11:0101002:581 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 30,6 | | 0 | 0 | 30,6 |
|  | ул. Береговая, 7 | 70:11:0101002:223 | 0,0092 | 0 | 0 | 0,0092 | 23,6 | | 0 | 0 | 23,6 |
|  | Ул. Береговая, 9 (ДШИ) | 70:11:0101002:4333 | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 | 104,6 | | 0 | 0 | 104,6 |
|  | ул. Береговая, 9а | 70:11:0101002:1558 | 0,0081 | 0 | 0 | 0,0081 | 18,7 | | 0 | 0 | 18,7 |
|  | ул. Береговая, 10 | 70:11:0101002:1569 | 0,0039 | 0 | 0 | 0,0039 | 10,6 | | 0 | 0 | 10,6 |
|  | ул. Береговая 12 (баня) | 70:11:0101002:594 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Береговая, 14 | 70:11:0101002:357 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 11,5 | | 0 | 0 | 11,5 |
|  | ул. Береговая, 14 (гараж) | 70:11:0101002:357 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 3,4 | | 0 | 0 | 3,4 |
|  | ул. Береговая, 16 | 70:11:0101002:1775 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 20,1 | | 0 | 0 | 20,1 |
|  | ул. Горького, 1 | 70:11:0101002:249 | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 30,1 | | 0 | 0 | 30,1 |
|  | ул. Горького, 5 | 70:11:0101002:53 | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | 56,1 | | 0 | 0 | 56,1 |
|  | ул. Горького, 10 | 70:11:0101002:663 | 0,007 | 0 | 0 | 0,004 | 12,7 | | 0 | 0 | 12,7 |
|  | ул. Комсомольская, 1 | 70:11:0101002:728 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 22,9 | | 0 | 0 | 22,9 |
|  | ул. Комсомольская, 7 | Нет кадастрового номера | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 17,8 | | 0 | 0 | 17,8 |
|  | ул. Комсомольская, 7 | Нет кадастрового номера | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 |
|  | ул. Подгорная, 1 | 70:11:0101002:277 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 18,6 | | 0 | 0 | 18,6 |
|  | ул. Подгорная, 3 | 70:11:0101002:786 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 19,1 | | 0 | 0 | 19,1 |
|  | ул. Подгорная, 4 | 70:11:0101002:787 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 18,6 | | 0 | 0 | 18,6 |
|  | ул. Подгорная, 6 | 70:11:0101002:228 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 23,0 | | 0 | 0 | 23,0 |
|  | ул. Подгорная, 7 | 70:11:0101002:50 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 14,8 | | 0 | 0 | 14,8 |
|  | ул. Подгорная, 9 | 70:11:0101002:789 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 | 16,9 | | 0 | 0 | 16,9 |
|  | ул. Подгорная, 10 | 70:11:0101002:790 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 12,0 | | 0 | 0 | 12,0 |
|  | ул. Подгорная, 12 | Нет кадастрового номера | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 12,2 | | 0 | 0 | 12,2 |
|  | ул. Подгорная, 13 | 70:11:0101002:3307 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 17,4 | | 0 | 0 | 17,4 |
|  | ул. Подгорная, 16 | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 36,3 | | 0 | 0 | 36,3 |
|  | ул. Подгорная, 16 (веранда) | Нет кадастрового номера | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 5,5 | | 0 | 0 | 5,5 |
|  | ул. Свердлова, 2 (гараж) | 70:11:0101002:3323 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 4,8 | | 0 | 0 | 4,8 |
|  | ул. Свердлова, 8 (универмаг) | 70:11:0101002:306 | 0,104 | 0 | 0 | 0,104 | 260,2 | | 0 | 0 | 260,2 |
|  | ул. Свердлова, 8а | 70:11:0101002:118 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 41,1 | | 0 | 0 | 41,1 |
|  | ул. Свердлова, 8а | 70:11:0101002:114 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
|  | ул. Свердлова, 8б (Батурина) | 70:11:0101002:1451 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 15,4 | | 0 | 0 | 15,4 |
|  | ул. Свердлова, 14 (восток) | 70:11:0101002:1571 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 16,9 | | 0 | 0 | 16,9 |
|  | ул. Свердлова, 14 (эксперт) | 70:11:0101002:1571 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 18,7 | | 0 | 0 | 18,7 |
|  | ул. Свердлова, 14 (ИП Вялова) | 70:11:0101002:1892 | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 50,2 | | 0 | 0 | 50,2 |
|  | ул. Свердлова, 14 (ИП Якуб) | 70:11:0101002:1747 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 13,0 | | 0 | 0 | 13,0 |
|  | ул. Свердлова, 14б (магазин) | 70:11:0101002:1748 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 22,5 | | 0 | 0 | 22,5 |
|  | ул. Свердлова, 16 (спортзал) | 70:11:0101002:865 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | 8,5 | | 0 | 0 | 8,5 |
|  | ул. Свердлова, 16 (кухня) | 70:11:0101002:865 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 15,6 | | 0 | 0 | 15,6 |
|  | ул. Свердлова, 16а (приют) | 70:11:0101002:865 | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 | 555,4 | | 0 | 0 | 555,4 |
|  | ул. Свердлова, 20а (фотосалон) | 70:11:0101002:3243 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 18,8 | | 0 | 0 | 18,8 |
|  | ул. Свердлова, 22 | Нет кадастрового номера | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 5,6 | | 0 | 0 | 5,6 |
|  | ул. Свердлова, 24г (МТС) | 70:11:0101002:1519 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 16,4 | | 0 | 0 | 16,4 |
|  | ул. Свердлова, 30 | 70:11:0101002:1771 | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 | 130,1 | | 0 | 0 | 130,1 |
|  | ул. Свердлова, 32 (военкомат) | 70:11:0101002:894 | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 | 85,4 | | 0 | 0 | 85,4 |
|  | ул. Свердлова, 32а | 70:11:0101002:923 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 36,0 | | 0 | 0 | 36,0 |
|  | ул. Свердлова, 32б | 70:11:0101002:1522 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 | 12,8 | | 0 | 0 | 12,8 |
|  | ул. Свердлова, 32г (гараж) | 70:11:0101002:925 | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 41,7 | | 0 | 0 | 41,7 |
|  | ул. Советская, 1 (музей) | 70:11:0101002:3848 | 0,022 | 0 | 0 | 0,022 | 58,7 | | 0 | 0 | 58,7 |
|  | ул. Советская, 1а (поликлиника) | 70:11:0101002:941 | 0,107 | 0 | 0 | 0,107 | 144,6 | | 0 | 0 | 144,6 |
|  | ул. Советская, 1а (ПРБ услуги) | 70:11:0101002:941 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 14,6 | | 0 | 0 | 14,6 |
|  | ул. Советская, 3 (лаборатория) | 70:11:0101002:941 | 0,0235 | 0 | 0 | 0,007 | 129,5 | | 0 | 0 | 129,5 |
|  | ул. Советская, 3 (инфекц) | 70:11:0101002:941 | 0,0235 | 0 | 0 | 0,007 |
|  | ул. Советская, 3 (леч+палат) | 70:11:0101002:941 | 0,312 | 0 | 0 | 0,312 | 508,1 | | 0 | 0 | 508,1 |
|  | ул. Советская, 3 (АХБ) | 70:11:0101002:941 | 0,096 | 0 | 0 | 0,096 | 132,4 | | 0 | 0 | 132,4 |
|  | ул. Советская, 3 (прачечная) | 70:11:0101002:941 | 0,0242 | 0 | 0 | 0,0242 | 64,8 | | 0 | 0 | 64,8 |
|  | ул. Советская, 3 (дезокамера) | 70:11:0101002:941 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 13,3 | | 0 | 0 | 13,3 |
|  | ул. Советская, 3 (гараж 2) | 70:11:0101002:941 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 11,1 | | 0 | 0 | 11,1 |
|  | ул. Советская, 3 (слесар) | 70:11:0101002:941 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 1,8 | | 0 | 0 | 1,8 |
|  | ул. Советская, 5 (сбер) | 70:11:0101002:948 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 23,9 | | 0 | 0 | 23,9 |
|  | ул. Советская, 7а (ЦГСЭН) | 70:11:0101002:144 | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 | 48 | | 0 | 0 | 48 |
|  | ул. Советская, 9 (РКЦ) | 70:11:0101002:52 | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 | 92,6 | | 0 | 0 | 92,6 |
|  | ул. Советская, 10 (библ) | 70:11:0101002:951 | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 | 100,5 | | 0 | 0 | 100,5 |
|  | ул. Советская, 12 (гастр) | 70:11:0101002:952 | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | 56,4 | | 0 | 0 | 56,4 |
|  | ул. Советская, 13 | 70:11:0101002:1740 | 0,088 | 0 | 0 | 0,088 | 166,2 | | 0 | 0 | 166,2 |
|  | ул. Советская, 14 (р-н адм) | 70:11:0101002:208 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | 194,3 | | 0 | 0 | 194,3 |
|  | ул. Советская, 14 (дума) | 70:11:0101002:208 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 25,3 | | 0 | 0 | 25,3 |
|  | ул. Советская, 14 (гараж) | 70:11:0101002:208 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 3,4 | | 0 | 0 | 3,4 |
|  | ул. Советская, 14а (баня) | 70:11:0101002:9 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Советская, 14а | 70:11:0101002:1826 | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 | 84,9 | | 0 | 0 | 84,9 |
|  | ул. Советская, 15 (аптека) | Нет кадастрового номера | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 49,9 | | 0 | 0 | 49,9 |
|  | ул. Советская, 16 (отдел культ) | 70:11:0101002:310 | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 | 34,7 | | 0 | 0 | 34,7 |
|  | ул. Советская, 16/1 (склад) | 70:11:0101002:1572 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 6,1 | | 0 | 0 | 6,1 |
|  | ул. Советская, 16а | 70:11:0101002:1085 | 0,010 | 0 | 0 | 0,010 | 28,7 | | 0 | 0 | 28,7 |
|  | ул. Советская, 16б | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 35,9 | | 0 | 0 | 35,9 |
|  | ул. Советская, 16б | 70:11:0101002:1087 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | ул. Советская, 17 (райфин) | 70:11:0101002:302 | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | 14,8 | | 0 | 0 | 14,8 |
|  | ул. Советская, 18 (приоритет) | 70:11:0101002:351 | 0,034 | 0 | 0 | 0,034 | 225,1 | | 0 | 0 | 225,1 |
|  | ул. Советская, 18 (налог) | 70:11:0101002:351 |
|  | ул. Советская, 18 (уч.юстиц) | 70:11:0101002:351 |
|  | ул. Советская, 18б | 70:11:0101002:1093 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 | 22,6 | | 0 | 0 | 22,6 |
|  | ул. Советская, 19 (газпромбанк) | 70:11:0101002:25 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 14,9 | | 0 | 0 | 14,9 |
|  | ул. Советская, 20 (кад.агенство) | 70:11:0101002:3831 | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 | 81,2 | | 0 | 0 | 81,2 |
|  | ул. Советская, 20а | 70:11:0101002:155 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 21,6 | | 0 | 0 | 21,6 |
|  | ул. Советская, 21 (дом культуры) | Нет кадастрового номера | 0,089 | 0 | 0 | 0,089 | 228,5 | | 0 | 0 | 228,5 |
|  | ул. Советская, 21а (РГСН) | 70:11:0101002:349 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 27,2 | | 0 | 0 | 27,2 |
|  | ул. Советская, 21а (ВОС) | 70:11:0101002:349 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 10,6 | | 0 | 0 | 10,6 |
|  | ул. Советская, 22 (адм с/п) | 70:11:0101002:3145 | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 | 35,2 | | 0 | 0 | 35,2 |
|  | ул. Советская, 23 (домино) | 70:11:0101002:280 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 9,1 | | 0 | 0 | 9,1 |
|  | ул. Советская, 23 | 70:11:0101002:280 | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | 28,4 | | 0 | 0 | 28,4 |
|  | ул. Советская, 24 (карт. галерея) | 70:11:0101002:977 | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 37,1 | | 0 | 0 | 37,1 |
|  | ул. Советская, 26 (дом творч) | 70:11:0101002:3409 | 0,128 | 0 | 0 | 0,128 | 292,7 | | 0 | 0 | 292,7 |
|  | ул. Советская, 26 (суд. деп) | 70:11:0101002:3409 | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | 95,5 | | 0 | 0 | 95,5 |
|  | Судебный департамент | Нет кадастрового номера | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 | 92,6 | | 0 | 0 | 92,6 |
|  | ул. Советская, 26 ст.1(Гараж РОО) | 70:11:0101002:3966 | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 | 57 | | 0 | 0 | 57 |
|  | ул. Советская, 30 (пенс фонд) | 70:11:0101002:3256 | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 | 42,3 | | 0 | 0 | 42,3 |
|  | ул. Советская, 30а (магазин) | 70:11:0101002:4056 | 0,037 | 0 | 0 | 0,037 | 93,2 | | 0 | 0 | 93,2 |
|  | ул. Советская, 33 (центр) | 70:11:0101002:260 | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 | 48 | | 0 | 0 | 48 |
|  | ул. Советская, 33 (архив) | 70:11:0101002:260 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 14,1 | | 0 | 0 | 14,1 |
|  | ул. Советская, 33 (почта) | 70:11:0101002:260 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 133,3 | | 0 | 0 | 133,3 |
|  | ул. Советская, 33 ст.1 (гараж) | 70:11:0101002:4011 | 0,024 | 0 | 0 | 0,024 | 53,3 | | 0 | 0 | 53,3 |
|  | ул. Советская, 33а (ИП Катайкин) | 70:11:0101002:4048 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,0026 | 6,5 | | 0 | 0 | 6,5 |
|  | ул. Советская, 36 (ПСОШ) | 70:11:0101002:1003 | 0,272 | 0 | 0 | 0,272 | 566,4 | | 0 | 0 | 566,4 |
|  | ул. Советская, 36а (комплекс) | 70:11:0101002:330 | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 | 165,6 | | 0 | 0 | 165,6 |
|  | ул. Советская, 42 | 70:11:0101002:295 | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 48,8 | | 0 | 0 | 48,8 |
|  | ул. Советская, 69 | Нет кадастрового номера | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | 27,8 | | 0 | 0 | 27,8 |
|  | ул. Советская (баня) | 70:11:0101002:580 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Советская (баня) | Нет кадастрового номера | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Советская (гараж) | Нет кадастрового номера | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 3,4 | | 0 | 0 | 3,4 |
|  | ул. Советская (баня) | 70:11:0101002:249 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Советская (баня) | Нет кадастрового номера | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Советская (гараж сельск.окр) | Нет кадастрового номера | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 15,6 | | 0 | 0 | 15,6 |
|  | ул. Советская (баня) | 70:11:0101002:1792 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Школьная, 10 | 70:11:0101002:1351 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 12,7 | | 0 | 0 | 12,7 |
|  | ул. Школьная, 10а | Нет кадастрового номера | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 48,4 | | 0 | 0 | 48,4 |
|  | ул. Шишкова, 14 (парабельсбыт) | 70:11:0101002:1687 | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 | 134,0 | | 0 | 0 | 134,0 |
|  | ул. Шишкова, 21 | 70:11:0101002:1237 | 0,0065 | 0 | 0 | 0,0065 | 22,0 | | 0 | 0 | 22,0 |
|  | ул. Шишкова, 23 | 70:11:0101002:1239 | 0,0035 | 0 | 0 | 0,0035 | 27,1 | | 0 | 0 | 27,1 |
|  | ул. Шишкова, 23 | 70:11:0101002:1240 | 0,0035 | 0 | 0 | 0,0035 |
|  | ул. Шишкова, 28 (ГУ ОВД зд.1) | 70:11:0101002:1453 | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 | 155,7 | | 0 | 0 | 155,7 |
|  | ул. Шишкова, 28 (ГУ ОВД зд.1) | 70:11:0101002:1453 | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 |
|  | ул. Шишкова, 28 (гаражи МВД) | 70:11:0101002:1453 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 109 | | 0 | 0 | 109 |
|  | ул. Шишкова, 28 (ОВД) | 70:11:0101002:1453 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 54,1 | | 0 | 0 | 54,1 |
|  | ул. Шишкова, 32 (изолятор) | 70:11:0101002:78 | 0,099 | 0 | 0 | 0,099 | 265,9 | | 0 | 0 | 265,9 |
|  | ул. Шишкова, 34 (гостиница) | 70:11:0101002:251 | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 | 77,5 | | 0 | 0 | 77,5 |
|  | пер. Пристанской, 2 (маг. рыб) | 70:11:0101002:3823 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 27,1 | | 0 | 0 | 27,1 |
|  | пер. Пристанской, 5 (админ. рыб.) | 70:11:0101002:3823 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 | 22,9 | | 0 | 0 | 22,9 |
|  | пер. Пристанской (коптильня) | 70:11:0101002:3823 | 0,030 | 0 | 0 | 0,030 | 76,4 | | 0 | 0 | 76,4 |
|  | Рыбзавод (потери на теплотрассе) | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 54,1 | | 0 | 0 | 54,1 |
| **Итого:** | | | **3,3** | **0** | **0** | **3,3** | **7625,9** | | **0** | **0** | **7625,9** |

# Таблица 2. Абоненты котельной «Нефтяников»

| № п/п | **Потребитель тепла (адрес)** | **Номер кадастра** | **Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час** | | | | | **Годовой расход тепла, Гкал/год** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | **ВСЕГО** | отопление | | вентиляция | горячее водоснабжение | **ВСЕГО** |
| **Котельная «Нефтяников»** | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Гагарина, 5 (сад) | 70:11:0101003:175 | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 | 100,6 | | 0 | 0 | 100,6 |
|  | ул. Газовиков, 23 (магазин) | 70:11:0101002:1607 | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 | 40,1 | | 0 | 0 | 40,1 |
|  | ул. Газовиков, 24а | 70:11:0101002:4099 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 21,3 | | 0 | 0 | 21,3 |
|  | ул. Лермонтова, 1а | 70:11:0101003:1422 | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 | 174,1 | | 0 | 0 | 174,1 |
|  | ул. Молодежная, 4 | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 28,4 | | 0 | 0 | 28,4 |
|  | ул. Молодежная, 4 | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | ул. Молодежная, 5 | 70:11:0101003:130 | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 | 38,5 | | 0 | 0 | 38,5 |
|  | ул. Молодежная, 8 | 70:11:0101003:212 | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | 39,2 | | 0 | 0 | 39,2 |
|  | ул. Молодежная, 9 | 70:11:0101003:96 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 | 42,0 | | 0 | 0 | 42,0 |
|  | ул. Молодежная, 10 | 70:11:0101003:75 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 23,6 | | 0 | 0 | 23,6 |
|  | ул. Молодежная, 10 | 70:11:0101003:1183 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
|  | ул. Молодежная, 11 (склад) | 70:11:0101003:235 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 15,0 | | 0 | 0 | 15,0 |
|  | ул. Молодежная, 14 | Нет кадастрового номера | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 17,3 | | 0 | 0 | 17,3 |
|  | ул. Молодежная, 15 | 70:11:0101003:49 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 26,3 | | 0 | 0 | 26,3 |
|  | ул. Молодежная, 16 | 70:11:0101003:570 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 20,1 | | 0 | 0 | 20,1 |
|  | ул. Нефтяников, 1 | 70:11:0101003:1521 | 0,172 | 0 | 0 | 0,172 | 407,6 | | 0 | 0 | 407,6 |
|  | ул. Нефтяников, 1а (сад) | 70:11:0101003:181 | 0,116 | 0 | 0 | 0,116 | 269,0 | | 0 | 0 | 269,0 |
|  | ул. Нефтяников, 2 | 70:11:0101003:1303 | 0,126 | 0 | 0 | 0,126 | 278,6 | | 0 | 0 | 278,6 |
|  | ул. Нефтяников, 3 | 70:11:0101003:1300 | 0,128 | 0 | 0 | 0,128 | 282,2 | | 0 | 0 | 282,2 |
|  | ул. Нефтяников, 3б (магазин) | 70:11:0101003:1026 | 0,00327 | 0 | 0 | 0,00327 | 8,2 | | 0 | 0 | 8,2 |
|  | ул. Нефтяников, 4 | 70:11:0101003:1301 | 0,127 | 0 | 0 | 0,127 | 218,2 | | 0 | 0 | 218,2 |
|  | ул. Нефтяников, 5 | 70:11:0101003:1123 | 0,127 | 0 | 0 | 0,127 | 248,7 | | 0 | 0 | 248,7 |
|  | ул. Нефтяников, 5 (почта) | 70:11:0101003:1123 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | 6,8 | | 0 | 0 | 6,8 |
|  | ул. Нефтяников, 5 (врач) | 70:11:0101003:1123 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | 8,1 | | 0 | 0 | 8,1 |
|  | ул. Нефтяников, 9 | 70:11:0101003:2833 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 24,8 | | 0 | 0 | 24,8 |
|  | ул. Нефтяников, 12 | 70:11:0101003:1375 | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 | 381,5 | | 0 | 0 | 381,5 |
|  | ул. Нефтяников, 15 | 70:11:0101003:1472 | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 | 304,6 | | 0 | 0 | 304,6 |
|  | ул. Нефтяников, 17 | 70:11:0101003:123 | 0,291 | 0 | 0 | 0,291 | 808,7 | | 0 | 0 | 808,7 |
|  | ул. Нефтяников, 82, корп. 1 | 70:11:0101003:176 | 0,0815 | 0 | 0 | 0,0815 | 452,5 | | 0 | 0 | 452,5 |
|  | ул. Нефтяников, 82, корп. 2 | 70:11:0101003:176 | 0,0815 | 0 | 0 | 0,0815 |
|  | ул. Нефтяников (произ-е пом.) | 70:11:0101003:230 | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 | 76,9 | | 0 | 0 | 76,9 |
|  | ул. Нефтяников (вагон) | 70:11:0101003:230 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 1,7 | | 0 | 0 | 1,7 |
|  | ул. Нефтяников (РЧВ) | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 18,8 | | 0 | 0 | 18,8 |
|  | ул. Нефтяников (РЧВ) | 70:11:0101003:230 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 18,8 | | 0 | 0 | 18,8 |
|  | ул. Нефтяников (гаражи) | 70:11:0101003:1544 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | 5,5 | | 0 | 0 | 5,5 |
|  | ул. Нефтяников (центрсиб) | 70:11:0101003:152 | 0,245 | 0 | 0 | 0,245 | 758,5 | | 0 | 0 | 758,5 |
|  | ул. Нефтяников (центрсиб) | 70:11:0101003:152 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
|  | ул. Нефтяников (центрсиб. потери) | Нет кадастрового номера | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 59,0 | | 0 | 0 | 59,0 |
|  | ул. Нефтяников (КНС) | 70:11:0101003:3811 | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 | 28 | | 0 | 0 | 28 |
|  | ул. Нефтяников (станция) | 70:11:0101003:1533 | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | 50,0 | | 0 | 0 | 50,0 |
|  | ул. Промышленная, 2 | 70:11:0101003:1475 | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 | 176,1 | | 0 | 0 | 176,1 |
|  | ул. Промышленная, 2 | 70:11:0101003:1475 | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
|  | ул. Пушкина, 6а | Нет кадастрового номера | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 17,2 | | 0 | 0 | 17,2 |
|  | ул. Пушкина, 10б | 70:11:0101002:3253 | 0,153 | 0 | 0 | 0,153 | 237,4 | | 0 | 0 | 237,4 |
|  | ул. Пушкина, 14а | 70:11:0101003:1265 | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 40,8 | | 0 | 0 | 40,8 |
|  | ул. Пушкина (гараж) | 70:11:0101002:3253 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 3,4 | | 0 | 0 | 3,4 |
|  | ул. Пушкина (гараж) | 70:11:0101002:1463 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 3,4 | | 0 | 0 | 3,4 |
|  | ул. Пушкина (гараж) | 70:11:0101002:3169 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 3,4 | | 0 | 0 | 3,4 |
|  | ул. Пушкина (проходная) | 70:11:0101002:4296 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 | 19,8 | | 0 | 0 | 19,8 |
|  | ул. Пушкина (склад) | 70:11:0101002:4297 | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | 29,9 | | 0 | 0 | 29,9 |
|  | ул. Пушкина (гараж) | 70:11:0101002:4297 | 0,030 | 0 | 0 | 0,030 | 66,5 | | 0 | 0 | 66,5 |
|  | ул. Советская, 82 (швейные) | 70:11:0101003:176 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 10,7 | | 0 | 0 | 10,7 |
|  | ул. Советская, 82 (гараж школа) | 70:11:0101003:176 | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 | 28,7 | | 0 | 0 | 28,7 |
|  | ул. Советская, 84 (корт) | 70:11:0101003:3546 | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | 44,5 | | 0 | 0 | 44,5 |
|  | ул. Советская, 92а | 70:11:0101003:1302 | 0,184 | 0 | 0 | 0,184 | 408,9 | | 0 | 0 | 408,9 |
|  | ул. Советская, 94 (Карачун) | 70:11:0101003:31 | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 | 137,9 | | 0 | 0 | 137,9 |
|  | ул. Советская, 96 (Карачун) | 70:11:0101003:1078 | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | 39,9 | | 0 | 0 | 39,9 |
|  | ул. Советская, 96б (Константинов) | 70:11:0101003:1308 | 0,049 | 0 | 0 | 0,049 | 121,9 | | 0 | 0 | 121,9 |
|  | ул. Советская, 96в (фото) | 70:11:0101003:700 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 | 21,8 | | 0 | 0 | 21,8 |
|  | ул. Советская, 96в (аптека) | 70:11:0101003:700 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 16,8 | | 0 | 0 | 16,8 |
|  | ул. Советская, 102 (Ивлева) | 70:11:0101003:1304 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 4,2 | | 0 | 0 | 4,2 |
|  | ул. Советская, 102 | 70:11:0101003:1304 | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 | 366,6 | | 0 | 0 | 366,6 |
|  | ул. Советская, 102а (магистраль) | 70:11:0101003:220 | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 | 45,1 | | 0 | 0 | 45,1 |
|  | ул. Советская, 104 | 70:11:0101003:1374 | 0,131 | 0 | 0 | 0,131 | 260,8 | | 0 | 0 | 260,8 |
|  | ул. Советская, 137 | 70:11:0101003:32 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 7,2 | | 0 | 0 | 7,2 |
|  | ул. Советская, 139 | Нет кадастрового номера | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 30,2 | | 0 | 0 | 30,2 |
|  | ул. Советская, 139а | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 55,2 | | 0 | 0 | 55,2 |
|  | ул. Советская, 139а | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | ул. Советская, 139б | Нет кадастрового номера | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 33,1 | | 0 | 0 | 33,1 |
|  | ул. Советская, 139б | 70:11:0101003:690 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
|  | ул. Советская, 139в | 70:11:0101003:78 | 0,0095 | 0 | 0 | 0,0095 | 48,3 | | 0 | 0 | 48,3 |
|  | ул. Советская, 139в | 70:11:0101003:1370 | 0,0095 | 0 | 0 | 0,0095 |
|  | ул. Советская, 139г | 70:11:0101003:2843 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 34,3 | | 0 | 0 | 34,3 |
|  | ул. Советская, 139г | Нет кадастрового номера | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
|  | ул. Советская, 141 | 70:11:0101003:696 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 23,3 | | 0 | 0 | 23,3 |
|  | ул. Советская, 143 | 70:11:0101003:17 | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 | 45,2 | | 0 | 0 | 45,2 |
|  | ул. Советская, 147а | 70:11:0101003:37 | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | 34,6 | | 0 | 0 | 34,6 |
|  | ул. Советская, 147 | 70:11:0101003:1141 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 52,4 | | 0 | 0 | 52,4 |
|  | ул. Советская, 147 | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | ул. Советская, 149 | 70:11:0101003:44 | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 | 36,2 | | 0 | 0 | 36,2 |
|  | ул. Советская, 149 | Нет кадастрового номера | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
|  | ул. Советская, 151 | Нет кадастрового номера | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 43,4 | | 0 | 0 | 43,4 |
|  | ул. Советская (политх. потери) | Нет кадастрового номера | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | 72,5 | | 0 | 0 | 72,5 |
|  | ул. Советская, 110 (лаборатория) | 70:11:0101003:1147 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 682,8 | | 0 | 0 | 682,8 |
|  | ул. Советская, 110 (лаборатория) | 70:11:0101003:1147 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
|  | ул. Советская, 110 (гараж) | 70:11:0101003:1147 | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 |
|  | ул. Советская, 110 (корпус) | 70:11:0101003:1147 | 0,167 | 0 | 0 | 0,167 |
|  | ул. Советская, 110 (общ) | 70:11:0101003:1147 | 0,067 | 0 | 0 | 0,067 |
|  | ул. Советская (баня) | 70:11:0101003:17 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Советская (баня) | 70:11:0101003:1109 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Строительная, 4 | 70:11:0101003:716 | 0,034 | 0 | 0 | 0,034 | 64,4 | | 0 | 0 | 64,4 |
|  | ул. Строительная, 5 | 70:11:0101003:1057 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 16,2 | | 0 | 0 | 16,2 |
|  | ул. Строительная, 6 | Нет кадастрового номера | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | 84,7 | | 0 | 0 | 84,7 |
|  | ул. Строительная, 15 | 70:11:0101003:1143 | 0,325 | 0 | 0 | 0,325 | 416,0 | | 0 | 0 | 416,0 |
|  | ул. Строительная, 17 | Нет кадастрового номера | 0,077 | 0 | 0 | 0,077 | 204,6 | | 0 | 0 | 204,6 |
|  | ул. Строительная, 19 | Нет кадастрового номера | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 61,7 | | 0 | 0 | 61,7 |
|  | ул. Строительная, 19 | Нет кадастрового номера | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
|  | ул. Строительная, 21 | Нет кадастрового номера | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 25,1 | | 0 | 0 | 25,1 |
|  | ул. Строительная, 27 | 70:11:0101003:1024 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 23,0 | | 0 | 0 | 23,0 |
|  | ул. Строительная, 29 | 70:11:0101003:64 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 16,9 | | 0 | 0 | 16,9 |
|  | ул. Строительная, 31 | 70:11:0101003:1461 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 17,5 | | 0 | 0 | 17,5 |
|  | ул. Строительная, 33 | 70:11:0101003:1244 | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | 33,7 | | 0 | 0 | 33,7 |
|  | ул. Тихая, 12 (спортзал) | 70:11:0101003:2644 | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 | 292,9 | | 0 | 0 | 292,9 |
|  | ул. Техническая, 22 | Нет кадастрового номера | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 | 52,1 | | 0 | 0 | 52,1 |
|  | ул. Техническая, 22 | Нет кадастрового номера | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
|  | ул. Техническая, 24 | Нет кадастрового номера | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 58,2 | | 0 | 0 | 58,2 |
|  | ул. Техническая, 24 | 70:11:0101003:804 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 |
|  | ул. Техническая, 26 | 70:11:0101003:2993 | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | 57,5 | | 0 | 0 | 57,5 |
|  | ул. Техническая, 28 | Нет кадастрового номера | 0,022 | 0 | 0 | 0,022 | 55,4 | | 0 | 0 | 55,4 |
|  | ул. Чехова, 18 (Гимназия №1) | 70:11:0101002:1594 | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 | 293,1 | | 0 | 0 | 293,1 |
|  | ул. Чехова, 20 | 70:11:0101002:1758 | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 | 132,5 | | 0 | 0 | 132,5 |
|  | ул. Чехова, 20 | 70:11:0101002:1758 | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
|  | ул. Чехова, 20 | 70:11:0101002:1758 | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
|  | ул. Чехова, 20 | 70:11:0101002:1758 | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
|  | ул. Чехова, 20 | 70:11:0101002:1758 | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
|  | ул. Чехова, 20 | 70:11:0101002:1758 | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
|  | ул. Чехова, 20 (гараж) | 70:11:0101002:1593 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 2 | | 0 | 0 | 2 |
|  | ул. Чехова (емкость 25) | Нет кадастрового номера | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 2,2 | | 0 | 0 | 2,2 |
|  | ул. Чехова (водонапорная) | 70:11:0101002:3158 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0017 | 3,0 | | 0 | 0 | 3,0 |
|  | ул. Чехова (станция обезж) | Нет кадастрового номера | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 19,8 | | 0 | 0 | 19,8 |
|  | Баня | Нет кадастрового номера | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | Баня | Нет кадастрового номера | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0006 | 1,3 | | 0 | 0 | 1,3 |
|  | ул. Строительная, 15 (казнач-во) | Нет кадастрового номера | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 | 44,97 | | 0 | 0 | 44,97 |
| **Итого:** | | | **4,76** | **0** | **0** | **4,76** | **9777,9** | | **0** | **0** | **9777,9** |

# Таблица 3. Абоненты котельной «Подсолнухи»

| № п/п | **Потребитель тепла (адрес)** | **Номер кадастра** | **Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час** | | | | | **Годовой расход тепла, Гкал/год** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | **ВСЕГО** | отопление | | вентиляция | горячее водоснабжение | **ВСЕГО** |
| **Котельная «Подсолнухи»** | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Парковая, 2 (сад) | 70:11:0100038:10855 | 0,226 | 0 | 0 | 0,226 | 343,9 | | 0 | 0 | 343,9 |
|  | ул. Рассветная, 1 | 70:11:0100038:12255 | 0,074 | 0 | 0 | 0,074 | 265,3 | | 0 | 0 | 265,3 |
| **Итого:** | | | **0,3** | **0** | **0** | **0,3** | **609,2** | | **0** | **0** | **609,2** |