

**«Схема теплоснабжения с. Парабель Парабельского района Томской области на период с 2020 года до 2035 года»**

**Актуализация на 2023 год**

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей**

**ПСТ.ОМ.70-11.001.005**

**Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»**

**Томск 2022**

Оглавление

[Таблица 2.1 – Участки тепловой сети котельной «Центральная» 3](#_Toc34313927)

[Таблица 2.2 – Участки тепловой сети котельной «Нефтяников» 11](#_Toc34313928)

[Таблица 2.3 – Участки тепловой сети котельной «Подсолнухи» 18](#_Toc34313929)

### Таблица 2.1 – Участки тепловой сети котельной «Центральная»

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка в 2-х трубном исполнении, м** | **Диаметр условного прохода подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр условного прохода обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Теплоизоляционный материал** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реконструкция тепловых сетей в рамках технических решений по улучшению  гидравлического режима работы в 2022 году** | | | | | | | |
| нОтв-192 | нОтв-193 | 59,6 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 65 на 80 |
| **Капитальный ремонт тепловых сетей** | | | | | | | |
| нОтв-74 | нОтв-75 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-75 | жилой дом | 21,2 | 0,02 | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-75 | нОтв-76 | 50,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-76 | жилой дом | 9,3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-77 | жилой дом | 25 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-77 | нОтв-78 | 29,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-78 | жилой дом | 25 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-78 | нОтв-79 | 8,1 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-79 | нОтв-80 | 7,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-80 | нОтв-81 | 19,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-81 | нОтв-82 | 8,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-82 | нОтв-83 | 8,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-83 | Дом культуры | 17 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-83 | нОтв-84 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-84 | жилой дом+Домино | 63,2 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-84 | жилой дом | 57,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-79 | нОтв-85 | 47 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-85 | жилой дом | 20 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-87 | нОтв-88 | 8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-88 | нОтв-89 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-89 | жилой дом | 22 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-85 | нОтв-86 | 2 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-86 | нОтв-87 | 15,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-88 | нОтв-90 | 33 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-90 | нОтв-91 | 2,9 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-91 | ДШИ им. Заволокина | 3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-90 | нОтв-92 | 9,1 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-92 | нОтв-93 | 4,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-93 | нОтв-94 | 12,6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-94 | жилой дом | 21,2 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-94 | нОтв-95 | 7,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-95 | нОтв-96 | 13,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-96 | жилой дом | 5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-96 | нОтв-97 | 17 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-97 | Баня | 18,3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-97 | нОтв-98 | 40,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-98 | нОтв-99 | 1 | 0,02 | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-99 | жилой дом | 16,2 | 0,02 | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-99 | Гараж | 4,5 | 0,02 | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-98 | нОтв-100 | 10,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-100 | нОтв-101 | 13,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-101 | нОтв-102 | 9,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-102 | нОтв-103 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-103 | нОтв-104 | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-104 | жилой дом | 1 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-104 | Веранда | 4 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-102 | нОтв-105 | 25,9 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-105 | жилой дом | 6,3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-105 | нОтв-106 | 48,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-106 | Гараж почты | 3,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-106 | нОтв-107 | 2,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-107 | нОтв-108 | 10,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-108 | нОтв-109 | 4,2 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-109 | Почта+центр занятости+Архив | 2,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-109 | нОтв-110 | 16,1 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-110 | ИП Катайкин | 3,1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-110 | нОтв-111 | 15,1 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-111 | нОтв-112 | 17,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-112 | нОтв-113 | 22 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-113 | Пенсионный фонд | 2,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-113 | нОтв-114 | 8,2 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-114 | Магазин "Садко" | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-114 | нОтв-115 | 17,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-115 | жилой дом | 38,6 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-121 | жилой дом | 19 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-116 | нОтв-117 | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-119 | нОтв-120 | 8,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-120 | жилдой дом | 8,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-117 | нОтв-118 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-118 | нОтв-119 | 3,4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-132 | нОтв-133 | 9,5 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-133 | Школа имени Образцова Н.А. | 13,7 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-136 | Насос-2 | 6,3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| Насос-2 | нОтв-138 | 44,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-138 | нОтв-139 | 16,1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-139 | нОтв-140 | 7,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-140 | Жилой дом | 6,2 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-140 | нОтв-141 | 6,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-141 | нОтв-142 | 17,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-142 | Жилой дом | 5,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-144 | Детский спортивный комплекс | 45,9 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-144 | нОтв-145 | 60,8 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-145 | нОтв-146 | 64,3 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-146 | нОтв-148 | 62,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-146 | нОтв-147 | 8,3 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-147 | жилой дом | 160 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-148 | нОтв-149 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-149 | жилой дом | 32,3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-2 | жилой дом | 24,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-2 | нОтв-3 | 7,7 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-3 | нОтв-4 | 6,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-4 | ВОС (станция обезжелез.) | 3,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-3 | нОтв-5 | 26,1 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-5 | Газпромбанк | 7,7 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-5 | нОтв-150 | 17 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-5 | нОтв-6 | 21 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-6 | Райфинотдел | 6,3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-6 | нОтв-7 | 13,6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-7 | Аптека №26 | 7,4 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-7 | нОтв-8 | 5,6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-9 | нОтв-10 | 11,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-10 | жилой дом | 6,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-10 | нОтв-11 | 52,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-11 | РКЦ | 2,4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-11 | нОтв-12 | 2,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-12 | жилой дом | 20,2 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-12 | нОтв-13 | 87,6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-13 | Жилой дом | 23,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-13 | нОтв-14 | 12,1 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-14 | нОтв-22 | 24,7 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-22 | нОтв-23 | 10,6 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-23 | Лаборатория | 4,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-23 | нОтв-24 | 19,1 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-24 | Инфекционное отделение | 4,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-24 | нОтв-25 | 10,5 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-25 | нОтв-26 | 14,6 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-26 | ФФБУЗ Центр гигиены | 9,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-26 | нОтв-27 | 3,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-27 | нОтв-28 | 35,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-28 | нОтв-29 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-29 | нОтв-30 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-30 | Молочная кухня | 4 | 0,02 | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-28 | Сбербанк | 25,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-29 | Музей | 40,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-22 | нОтв-31 | 29,4 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-31 | Жилой дом | 30 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-31 | нОтв-32 | 18,6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-32 | нОтв-33 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-33 | ЦРБ Администрация | 12 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-32 | нОтв-34 | 75,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-34 | Лечебный корпус | 18,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-36 | нОтв-37 | 6,1 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-37 | ПРБ Палатные услуги | 3,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-36 | нОтв-38 | 24,8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-40 | Морг (гараж №2) | 3,3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-34 | нОтв-35 | 33,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-35 | нОтв-36 | 18,8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-38 | нОтв-39 | 9,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-39 | нОтв-40 | 8,3 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-38 | нОтв-45 | 31,9 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-45 | Поликлиника | 2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-45 | нОтв-46 | 10,2 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-46 | нОтв-47 | 22,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-47 | нОтв-48 | 10,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-48 | нОтв-49 | 8,2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-49 | Универмаг | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-50 | нОтв-52 | 14 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-52 | Гараж | 12 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-52 | нОтв-53 | 28,3 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-53 | Жилой дом | 3,4 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-53 | нОтв-54 | 17,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-54 | Жилой дом | 11,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-54 | нОтв-55 | 14,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-55 | нОтв-56 | 19,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-56 | нОтв-57 | 10,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-57 | магазин Эксперт+"Восток" | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-57 | нОтв-58 | 6,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-58 | нОтв-59 | 9,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-59 | нОтв-60 | 35,1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-60 | нОтв-61 | 2,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-61 | нОтв-62 | 20,1 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-62 | нОтв-63 | 22,1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-50 | нОтв-51 | 17 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-51 | магазин Рыболов | 2 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-63 | нОтв-64 | 13,4 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-64 | жилой дом | 14 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-60 | нОтв-65 | 10,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-65 | Санстрой магазин (ИП Вялова) | 1,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-65 | нОтв-66 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-66 | Магазин (ИП Якубовский) | 1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-66 | нОтв-67 | 22,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-67 | магазин | 0,5 | 0,02 | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-67 | нОтв-68 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-68 | нОтв-69 | 39,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-69 | нОтв-70 | 122,8 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-70 | Администрация "Рыбзавод" | 13,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-70 | нОтв-71 | 18,3 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-71 | нОтв-72 | 4,4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-72 | магазин "Рыбзавод" | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-71 | нОтв-73 | 26,4 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-73 | цех "Рыбзавод" | 18,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-40 | нОтв-41 | 35,1 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-41 | нОтв-42 | 16,3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-42 | Гараж №1 | 6,1 | 0,02 | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-42 | нОтв-43 | 4,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-43 | Слесарная мастерская | 1,5 | 0,02 | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-43 | нОтв-44 | 66,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-44 | жилой дом кв. 2 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-44 | жилой дом кв. 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-14 | нОтв-15 | 44,2 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-15 | нОтв-16 | 25 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-16 | жилой дом | 0,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-16 | Жилой дом | 16,8 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-15 | нОтв-17 | 3 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-17 | Баня | 4,9 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-17 | нОтв-18 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-18 | нОтв-19 | 13,1 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-19 | нОтв-20 | 10 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-20 | жилой дом | 9,2 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-20 | нОтв-21 | 2 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-21 | Жилой дом | 21 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-21 | жилой дом | 38,8 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-150 | нОтв-151 | 20,9 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-151 | нОтв-153 | 2 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-153 | нОтв-154 | 9,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-154 | нОтв-155 | 5,3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-155 | Районная администрация | 13,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-154 | нОтв-156 | 12,6 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-156 | нОтв-157 | 4 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-157 | нОтв-158 | 17,6 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-158 | нОтв-159 | 5,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-159 | нОтв-160 | 6,7 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-162 | жилой дом | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-151 | нОтв-152 | 18,5 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-152 | Склад ГО и ЧС | 3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-151 | нОтв-210 | 3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-210 | Отдел культуры | 3 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-160 | нОтв-161 | 9,5 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-161 | нОтв-162 | 7,3 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-161 | нОтв-163 | 8 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-163 | жилой дом | 8,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-163 | нОтв-164 | 22,2 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-164 | жилой дом кв. 1 | 0,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-164 | жилой дом кв. 2 | 7 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-160 | нОтв-165 | 11,2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-165 | Гараж | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-165 | нОтв-166 | 38,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-166 | Дума района | 23,2 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-166 | нОтв-167 | 5,3 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-167 | Баня | 1,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-167 | нОтв-168 | 12 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-168 | Гараж | 0,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-168 | нОтв-169 | 7,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-169 | Гастроном | 25,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-169 | жилой дом | 15,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-167 | Баня | 11,6 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-167 | нОтв-170 | 35,9 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-170 | жилой дом | 22,4 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-170 | нОтв-171 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-171 | нОтв-172 | 11 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-172 | нОтв-173 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-173 | Библиотека | 40,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-174 | жилой дом | 11,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-175 | жилой дом | 12,8 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-176 | нОтв-177 | 2,9 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-179 | нОтв-180 | 20,2 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-180 | жилой дом, кв. 2 | 4,2 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-180 | жилой дом, кв. 1 | 4,2 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-179 | нОтв-181 | 54,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-181 | жилой дом | 3,6 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-181 | нОтв-182 | 66,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-183 | Баня | 1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-184 | нОтв-185 | 22,9 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-185 | жилой дом кв.1 | 1 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-185 | жилой дом кв.2 | 1,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-188 | Баня | 0,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-189 | Баня | 3,4 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-203 | жилой дом | 15 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-203 | нОтв-204 | 32,2 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-204 | нОтв-205 | 1 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-205 | Военкомат | 0,5 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-205 | нОтв-206 | 15,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-204 | нОтв-207 | 15,7 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-207 | жилой дом | 8,9 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-207 | нОтв-208 | 8,3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-208 | нОтв-209 | 6,9 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-209 | Жилой дом | 37,7 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-177 | нОтв-178 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-178 | нОтв-179 | 4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-193 | нОтв-194 | 13 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-194 | МТС ип Якубовская | 12 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-194 | жилой дом | 3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-195 | нОтв-196 | 6 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-196 | Фотосалон | 1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-200 | нОтв-201 | 20,9 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-201 | Спортзал (Приют "Солнышко") | 1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-201 | Кухня (Приют "Солнышко") | 5,6 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-200 | Приют "Солнышко" | 11,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-193 | нОтв-195 | 15,8 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-196 | нОтв-197 | 1,5 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-197 | нОтв-198 | 10,9 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-198 | нОтв-199 | 12,1 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-199 | нОтв-200 | 46,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-206 | Гараж военкомата | 5,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-210 | нОтв-211 | 53,8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-211 | Налоговая+Приор.+Уч. юстиц | 2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-211 | нОтв-212 | 28,1 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-275 | нОтв-276 | 8,7 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-276 | Кадастровое агентство | 19,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-212 | нОтв-213 | 43,7 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-219 | нОтв-220 | 13,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-220 | жилой дом, кв. 1 | 4,8 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-220 | нОтв-221 | 6,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-221 | жилой дом, кв. 2 | 4,8 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-221 | нОтв-222 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-222 | Жилой дом | 24,9 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-222 | нОтв-223 | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-223 | Жилой дом | 2,8 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-223 | нОтв-224 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-224 | Жилой дом | 2 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-224 | нОтв-225 | 26,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-225 | жилой дом | 4,9 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-225 | нОтв-226 | 3,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-226 | нОтв-227 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-227 | нОтв-228 | 12,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-228 | жилой дом | 5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-228 | нОтв-229 | 4,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-229 | нОтв-230 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-230 | нОтв-231 | 5,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-231 | нОтв-232 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-232 | нОтв-233 | 8,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-233 | жилой дом, кв. 1 | 4,1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-233 | жилой дом, кв. 2 | 7,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-219 | нОтв-275 | 4,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-219 | нОтв-234 | 10,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-234 | нОтв-242 | 9,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-242 | нОтв-243 | 6,4 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-243 | нОтв-245 | 12 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-245 | нОтв-246 | 11,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-246 | нОтв-247 | 26 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-247 | жилой дом | 6 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-247 | нОтв-248 | 55,2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-248 | нОтв-249 | 2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-249 | жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-249 | Гараж | 14,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-248 | нОтв-250 | 49,9 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-250 | жилой дом | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-250 | нОтв-251 | 14,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-251 | нОтв-252 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-252 | нОтв-253 | 50,3 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-253 | нОтв-277 | 10,1 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-277 | жилой дом | 7 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-253 | нОтв-254 | 9,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-254 | нОтв-255 | 28,3 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-255 | нОтв-256 | 37,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-256 | жилой дом | 7,3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-256 | нОтв-257 | 29,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-257 | жилой дом | 3,4 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-257 | жилой дом | 15,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-255 | нОтв-258 | 12,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-258 | нОтв-259 | 20,2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-259 | нОтв-260 | 11,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-260 | нОтв-261 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-261 | МУП "парабельбыт сервис" | 2,3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-261 | нОтв-262 | 12,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-262 | нОтв-263 | 20,9 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-263 | жилой дом | 1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-263 | жилой дом | 10 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-268 | нОтв-271 | 14 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-271 | МВД России | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-274 | МВД России | 0,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-269 | нОтв-270 | 24,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-270 | Гостиница нефтяников | 79,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-271 | нОтв-272 | 10 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-272 | нОтв-273 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-273 | Гаражи (МВД России) | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-273 | ОВД | 49 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-234 | нОтв-235 | 18,9 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-235 | Баня | 0,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-235 | нОтв-236 | 9,3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-236 | Гараж сельск. окрг. | 7,4 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-236 | Администрация с/п | 8,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-235 | нОтв-237 | 25,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-237 | Картинная галерея | 18,2 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-237 | нОтв-238 | 14,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-238 | квартира 142 | 15 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-238 | нОтв-239 | 8,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-239 | Баня | 1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-239 | Дом детского творчества | 6,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-239 | Судебный департамент | 10,3 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-239 | нОтв-240 | 13,9 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-240 | Баня | 1 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-240 | нОтв-241 | 19,9 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-241 | Гараж РОО | 0,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-241 | Жилой дом | 19 | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-213 | нОтв-219 | 57,7 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-213 | нОтв-214 | 15,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-214 | нОтв-215 | 4,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-215 | нОтв-216 | 29,6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-216 | Жилой дом | 5,9 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-216 | нОтв-217 | 8,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-217 | нОтв-218 | 6,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-218 | Жилой дом | 8,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-243 | нОтв-244 | 4 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-244 | жилой дом | 1 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-244 | жилой дом | 3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| котельная "Центральная" | нОтв-1 | 5 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-1 | нОтв-2 | 5 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-1 | нОтв-74 | 25 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-202 | нОтв-203 | 117,7 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-4 | РГСН | 25 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-74 | нОтв-77 | 56,9 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-8 | нОтв-9 | 28,9 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-40 | Прачечная | 11,3 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-182 | жилой дом | 50 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-182 | нОтв-183 | 20,7 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-115 | нОтв-116 | 50,3 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-116 | нОтв-121 | 15 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-121 | нОтв-122 | 75,1 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-122 | нОтв-125 | 49,7 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-125 | нОтв-131 | 32 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-131 | нОтв-132 | 67 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-132 | нОтв-134 | 38,7 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-134 | нОтв-135 | 9,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-135 | нОтв-136 | 5,4 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-143 | нОтв-144 | 80 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-136 | нОтв-143 | 20,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-49 | нОтв-50 | 48,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-172 | нОтв-174 | 15,9 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-174 | нОтв-175 | 33,4 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-175 | нОтв-176 | 23,1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-176 | нОтв-184 | 24,3 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-184 | нОтв-186 | 5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-186 | нОтв-187 | 11,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-187 | нОтв-188 | 55,1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-190 | нОтв-191 | 19,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-188 | нОтв-189 | 26,4 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-189 | нОтв-190 | 51,3 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-191 | нОтв-192 | 75,7 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |
| нОтв-192 | нОтв-202 | 44,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2031 год |

### Таблица 2.2 – Участки тепловой сети котельной «Нефтяников»

| **Наименование начала участка** | | **Наименование конца участка** | | **Длина участка в 2-х трубном исполнении, м** | | **Диаметр условного прохода подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр условного прохода обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Теплоизоляционный материал** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Новое строительство участков сетей теплоснабжения в 2022 году** | | | | | | | | | | |
| гОтв-15 | | Д/с "Сказка" (Гимназия №1) | | 25 | | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | Новое строит-ство |
| гОтв-18/1 | | жилой дом | | 7,5 | | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Новое строит-ство |
| **Реконструкция тепловых сетей в рамках технических решений по улучшению  гидравлического режима работы в 2022 году** | | | | | | | | | | |
| гОтв-24 | | гОтв-27 | | 40,1 | | 0,04 | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 32 на 40 |
| гОтв-17 | | гОтв-18/1 | | 26 | | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 50 на 100 |
| гОтв-18 | | гОтв-19 | | 18,9 | | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 50 на 65 |
| гОтв-18/1 | | гОтв-18 | | 27 | | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 50 на 65 |
| гОтв-30 | | гОтв-13 | | 64,6 | | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 50 на 65 |
| гОтв-13 | | гТК-9 | | 43,4 | | 0,065 | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 50 на 65 |
| нТК-2 | | нТК-3 | | 153,3 | | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 80 на 100 |
| гОтв-16 | | гОтв-17 | | 29,9 | | 0,125 | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | Замен с 100 на 125 |
| **Капитальный ремонт тепловых сетей** | | | | | | | | | | |
| котельная Нефтяников | | Отв-1 | | 2 | | 0,2 | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-1 | | Произ-е помещение, гараж | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-1 | | нОтв-4 | | 7 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гТК-8 | | Гараж | | 9,2 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гТК-8 | | гОтв-15 | | 25 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-16 | | гОтв-15 | | 87,4 | | 0,065 | | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-15 | | Д/с "Сказка" (Гимназия №1) | | 8,1 | | 0,065 | | 0,065 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-17 | | Гараж | | 3 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-17 | | гОтв-20 | | 53 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-20 | | жилой дом | | 7,5 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-18 | | Гараж | | 1,7 | | 0,04 | | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-19 | | Гараж | | 0,5 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-19 | | Магазин (ИП Щитинин) | | 51 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-17 | | гОтв-21 | | 86,4 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-21 | | Проходная | | 17,3 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-21 | | гОтв-22 | | 17,3 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-22 | | ул. Газовиков, 24а | | 17,5 | | 0,08 | | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-22 | | гОтв-23 | | 4,4 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-23 | | Склад | | 0,5 | | 0,05 | | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-23 | | гОтв-24 | | 27 | | 0,05 | | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-27 | | Станция обезжелезевания | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-27 | | гОтв-28 | | 5 | | 0,032 | | 0,032 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-28 | | гОтв-29 | | 16,8 | | 0,032 | | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-29 | | Емкость 25 | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-29 | | Водонапорная башня | | 2,4 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-24 | | гОтв-25 | | 33,7 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-25 | | Гараж | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гТК-8 | | гОтв-1 | | 13,2 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-1 | | гОтв-2 | | 6 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-2 | | Жилой дом | | 10 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-2 | | гОтв-3 | | 15,8 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-7 | | гОтв-8 | | 15,4 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-8 | | гОтв-9 | | 19,6 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-9 | | жилой дом | | 1 | | 0,032 | | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-9 | | гОтв-10 | | 15,9 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-10 | | жилой дом | | 1 | | 0,032 | | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-10 | | гОтв-11 | | 22,3 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-11 | | гОтв-12 | | 8,7 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гТК-9 | | жилой дом | | 7,1 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нТК-1 | | нТК-2 | | 12,5 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нТК-1 | | нОтв-82 | | 15,6 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-82 | | Вагон нчальника котельной | | 22 | | 0,015 | | 0,015 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-82 | | нОтв-83 | | 61,7 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-83 | | нОтв-86 | | 81 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-86 | | жилой дом | | 5 | | 0,032 | | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-86 | | нОтв-87 | | 34,5 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-87 | | нОтв-90 | | 27,7 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-90 | | нОтв-91 | | 5,7 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-91 | | нОтв-92 | | 7,5 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-90 | | нОтв-96 | | 60,8 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-96 | | нОтв-97 | | 8,5 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-97 | | нОтв-98 | | 7,8 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-98 | | нОтв-99 | | 57 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-99 | | Склад продуктов | | 2,8 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-99 | | жилой дом | | 16 | | 0,032 | | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-96 | | нОтв-100 | | 24,3 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-100 | | нОтв-101 | | 4 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-101 | | нОтв-152 | | 2,7 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-152 | | нОтв-151 | | 9,4 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-101 | | Гаражи | | 1 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-92 | | нОтв-93 | | 71,7 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-93 | | нОтв-94 | | 5,7 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-94 | | нОтв-95 | | 23,9 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-95 | | жилой дом | | 18,8 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нТК-2 | | нОтв-81 | | 41,5 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-81 | | жилой дом+ | | 11,9 | | 0,08 | | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нТК-3 | | жилой дом | | 14,2 | | 0,08 | | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-83 | | нОтв-84 | | 2 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-84 | | нОтв-85 | | 11,2 | | 0,15 | | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-85 | | нОтв-102 | | 36,4 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-102 | | жилой дом | | 7,2 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-102 | | нОтв-103 | | 14,3 | | 0,15 | | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-103 | | жилой дом | | 4,3 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-103 | | нОтв-104 | | 29,2 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-104 | | нОтв-105 | | 11,6 | | 0,15 | | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-105 | | нОтв-106 | | 40,5 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-106 | | нОтв-107 | | 18,3 | | 0,08 | | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-107 | | нОтв-108 | | 9 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-108 | | жилой дом | | 4,7 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-108 | | нОтв-109 | | 8,8 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-109 | | нОтв-110 | | 14,1 | | 0,08 | | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-110 | | нОтв-111 | | 8,3 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-111 | | жилой дом, кв. 2 | | 3,6 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-111 | | жилой дом, кв. 1 | | 19,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-105 | | нОтв-112 | | 5 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-112 | | нОтв-113 | | 18,1 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-113 | | жилой дом, кв. 1 | | 7,9 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-113 | | нОтв-114 | | 17,6 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-114 | | жилой дом, кв. 2 | | 7,9 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-121 | | жилой дом | | 25,8 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-121 | | Баня | | 9 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-121 | | нОтв-122 | | 6,3 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-122 | | нОтв-123 | | 5 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-123 | | нОтв-124 | | 10,6 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-124 | | нОтв-152 | | 41,6 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-152 | | нОтв-153 | | 19,7 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-153 | | жилой дом | | 19 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-156 | | жилой дом | | 8,8 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-153 | | нОтв-154 | | 4,5 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-154 | | нОтв-155 | | 16,6 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-155 | | нОтв-156 | | 10,8 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-154 | | нОтв-157 | | 27,6 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-157 | | Баня | | 1 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-157 | | нОтв-158 | | 86,8 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-158 | | детский сад "Рябинка" | | 19,5 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-124 | | нОтв-125 | | 34,7 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-125 | | нОтв-127 | | 47,5 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-127 | | жилой дом | | 28 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-127 | | нОтв-128 | | 38,6 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-128 | | жилой дом | | 61,6 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-128 | | нОтв-129 | | 13,7 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-131 | | нОтв-132 | | 11,5 | | 0,04 | | 0,04 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-132 | | жилой дом | | 20,6 | | 0,04 | | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-134 | | нОтв-135 | | 15,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-134 | | нОтв-136 | | 33,1 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-136 | | нОтв-137 | | 34 | | 0,065 | | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-137 | | нОтв-138 | | 11,5 | | 0,065 | | 0,065 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-138 | | нОтв-139 | | 21,4 | | 0,065 | | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-139 | | жилой дом | | 3 | | 0,04 | | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-136 | | нОтв-144 | | 11,5 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-147 | | жилой дом | | 0,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-147 | | нОтв-145 | | 14,8 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-146 | | жилой дом | | 0,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-144 | | нОтв-144/1 | | 15 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-144/1 | | нОтв-148 | | 35,8 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-148 | | Жилой дом | | 13,2 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-148 | | нОтв-149 | | 32,1 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-149 | | Жилой дом | | 14,2 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-1 | | нОтв-2 | | 13,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-2 | | нОтв-3 | | 15,4 | | 0,025 | | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-3 | | РЧВ (Нефтянников) | | 31 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-1 | | РЧВ (Нефтянников) | | 15,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-4 | | нОтв-5 | | 6,8 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-5 | | нТК-1 | | 17,3 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-3 | | гОтв-5 | | 5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-5 | | Жилой дом | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-5 | | гОтв-4 | | 9,4 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-4 | | Жилой дом | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-4 | | Жилой дом | | 1 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-5 | | гОтв-6 | | 9,4 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-6 | | Жилой дом | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-6 | | Жилой дом | | 1 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-3 | | гОтв-7 | | 12,2 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-12 | | гОтв-30 | | 17,1 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-114 | | нОтв-115 | | 9,4 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-115 | | нОтв-116 | | 8 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-116 | | нОтв-117 | | 11,6 | | 0,025 | | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-117 | | КНС | | 16,5 | | 0,032 | | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-115 | | нОтв-118 | | 34,2 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-118 | | жилой дом, кв. 1 | | 3,2 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-118 | | нОтв-119 | | 0,5 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-119 | | жилой дом, кв. 2 | | 3,2 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-119 | | нОтв-120 | | 30 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-120 | | нОтв-121 | | 25,8 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-125 | | нОтв-126 | | 31,9 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-126 | | жилой дом | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-126 | | жилой дом | | 2 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-129 | | нОтв-130 | | 5,1 | | 0,04 | | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-130 | | жилой дом | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-130 | | нОтв-131 | | 18,7 | | 0,04 | | 0,04 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-129 | | нОтв-133 | | 35,7 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-133 | | нОтв-134 | | 12,7 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-5 | | нОтв-6 | | 22,6 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-6 | | Станция обезжелезевания | | 10,6 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-6 | | нОтв-7 | | 15,3 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-7 | | нОтв-8 | | 3,6 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-8 | | нОтв-9 | | 9,8 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-9 | | жилой дом | | 38 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-7 | | нОтв-10 | | 89,2 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-10 | | д/с "Березка" | | 60,3 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-10 | | нОтв-11 | | 14,7 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-11 | | нОтв-12 | | 3,3 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-12 | | нОтв-13 | | 15,5 | | 0,15 | | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-13 | | нОтв-14 | | 28,8 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-14 | | нОтв-15 | | 12,8 | | 0,08 | | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-15 | | жилой дом | | 0,5 | | 0,05 | | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-15 | | нОтв-16 | | 43 | | 0,08 | | 0,08 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-16 | | жилой дом | | 5 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-21 | | Магазин "Мясо-рыба" | | 2,3 | | 0,015 | | 0,015 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-21 | | нОтв-22 | | 27 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-22 | | нОтв-24 | | 27,2 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-24 | | нОтв-25 | | 55,1 | | 0,065 | | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-25 | | Константинов отдых | | 4 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-25 | | нОтв-26 | | 4,1 | | 0,065 | | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-26 | | нОтв-27 | | 25 | | 0,065 | | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-27 | | Аптека "Флора"+"Объектив" | | 5 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-27 | | нОтв-28 | | 15,4 | | 0,065 | | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-28 | | нОтв-29 | | 7,4 | | 0,065 | | 0,065 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-29 | | нОтв-30 | | 7,4 | | 0,065 | | 0,065 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-30 | | ИП Карачун | | 1 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-30 | | нОтв-31 | | 21,1 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-24 | | нОтв-35 | | 79,7 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-35 | | жилой дом | | 71,3 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-35 | | жилой дом | | 23,3 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-14 | | нОтв-17 | | 4,5 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-17 | | жилой дом | | 27,1 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-17 | | нОтв-18 | | 57,6 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-18 | | жилой дом | | 8 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-18 | | дом+Почта+Врачебн практ. | | 31,3 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-35 | | нОтв-36 | | 34,8 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-36 | | нОтв-37 | | 6,9 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-37 | | жилой дом | | 15,8 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-11 | | нОтв-38 | | 10,3 | | 0,15 | | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-38 | | нОтв-39 | | 10 | | 0,15 | | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-39 | | нОтв-40 | | 17,6 | | 0,15 | | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-40 | | жилой дом | | 25,7 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-40 | | нОтв-41 | | 50,9 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-41 | | нОтв-42 | | 87,1 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-42 | | нОтв-43 | | 11,8 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-43 | | нОтв-44 | | 4,4 | | 0,025 | | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-44 | | Магистраль | | 85,1 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-42 | | жилой дом+ИП Ивлева | | 11,4 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-41 | | нОтв-45 | | 52,7 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-45 | | Швейные мастерские | | 10 | | 0,04 | | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-45 | | нОтв-46 | | 12 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-46 | | нОтв-47 | | 21,8 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-47 | | Гараж (Школа) | | 30,8 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-47 | | нОтв-51 | | 55,3 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-51 | | нОтв-52 | | 8,8 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-52 | | нОтв-53 | | 2 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-53 | | Гимназия №2 | | 0,5 | | 0,1 | | 0,1 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-53 | | Гимназия №2 | | 6 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-52 | | нОтв-54 | | 16,6 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-46 | | нОтв-48 | | 89 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-48 | | нОтв-49 | | 63,1 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-49 | | Хоккейный корт | | 36,2 | | 0,05 | | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-49 | | нОтв-50 | | 6,2 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-50 | | Спортивный зал (Арочный) | | 25 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-54 | | нОтв-56 | | 5 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-56 | | нОтв-58 | | 103,3 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-58 | | нОтв-59 | | 16,4 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-59 | | нОтв-60 | | 33,5 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-60 | | Баня | | 0,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-78 | | Общежитие политех | | 5,2 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-78 | | нОтв-79 | | 79,8 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-79 | | Политехн. техн.(учеб. к.) | | 0,5 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-79 | | нОтв-80 | | 90,6 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-80 | | Лаборатория для сварщиков | | 10,6 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-80 | | Лаборатория для сварщиков | | 10,6 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-80 | | Гараж Политех | | 34,1 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-31 | | нОтв-32 | | 37 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-32 | | нОтв-33 | | 11 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-33 | | жилой дом | | 0,5 | | 0,04 | | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-33 | | нОтв-34 | | 12,7 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-34 | | Баня | | 14,1 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-34 | | жилой дом. кв. 2 | | 8,6 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-32 | | жилой дом | | 36,9 | | 0,04 | | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-60 | | нОтв-61 | | 2,5 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-61 | | Жилой дом | | 0,5 | | 0,04 | | 0,04 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-61 | | нОтв-62 | | 24 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-62 | | Жилой дом, кв. 1 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-62 | | нОтв-63 | | 14,7 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-63 | | Жилой дом, кв. 2 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-63 | | нОтв-64 | | 15,3 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-64 | | Жилой дом, кв. 1 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-64 | | нОтв-65 | | 11,5 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-65 | | Жилой дом, кв. 2 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-65 | | нОтв-66 | | 15,3 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-66 | | Жилой дом, кв. 1 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-66 | | нОтв-67 | | 14,2 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-67 | | Жилой дом, кв. 2 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-67 | | нОтв-68 | | 20,2 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-68 | | жилой дом, кв. 1 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-68 | | нОтв-69 | | 12,3 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-69 | | жилой дом, кв. 2 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-60 | | нОтв-70 | | 24 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-70 | | Жилой дом | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-70 | | нОтв-71 | | 43,9 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-71 | | Жилой дом, кв. 2 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-71 | | нОтв-72 | | 17,6 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-72 | | Жилой дом, кв. 1 | | 2,5 | | 0,02 | | 0,02 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-72 | | нОтв-73 | | 11,8 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-73 | | Жилой дом | | 18,3 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-73 | | нОтв-74 | | 36,6 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-74 | | Жилой дом | | 38,1 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-13 | | нОтв-19 | | 58,7 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-19 | | нОтв-20 | | 1,5 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-20 | | нОтв-21 | | 12,4 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-22 | | нОтв-23 | | 9,7 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-23 | | ИП Карачун | | 17 | | 0,05 | | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-74 | | нОтв-75 | | 17,2 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-75 | | Жилой дом | | 0,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-75 | | Жилой дом | | 8,9 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-135 | | жилой дом | | 1 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-135 | | жилой дом | | 1 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| Отв-1 | | нОтв-1 | | 44 | | 0,2 | | 0,2 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-147 | | жилой дом | | 31,2 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-146 | | жилой дом | | 36 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-145 | | нОтв-146 | | 14,8 | | 0,05 | | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-144 | | нОтв-145 | | 43 | | 0,065 | | 0,065 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-157 | | жилой дом | | 2,5 | | 0,025 | | 0,025 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| гОтв-15 | | гОтв-16 | | 50 | | 0,125 | | 0,125 | Надземная | Пенополиуретан | 2022 год |
| нОтв-51 | | нОтв-55 | | 25,4 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2034 год |
| нОтв-55 | | нОтв-57 | | 5 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2034 год |
| нОтв-57 | | нОтв-76 | | 87,7 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2034 год |
| нОтв-76 | | нОтв-77 | | 12 | | 0,1 | | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 2034 год |
| нОтв-77 | | нОтв-78 | | 69,4 | | 0,1 | | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | 2034 год |

### Таблица 2.3 – Участки тепловой сети котельной «Подсолнухи»

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка в 2-х трубном исполнении, м** | **Диаметр условного прохода подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр условного прохода обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Теплоизоляционный материал** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Новое строительство участков сетей теплоснабжения в 2025 году** | | | | | | | |
| нОтв-3 | Жилой дом | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Новое строит-ство |
| нОтв-2 | Школа | 57 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Новое строит-ство |