с. Толмачево, ул. Молодежная, 5а (станция обезжелезивания на выходе).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый уровень  Не более  мг/л | Результат исследований 06.07.2022.  мг/л | Результат исследований 04.06.2021.  мг/л |
| Жесткость общая | 7,0 | 6,9 | 7,1 |
| Железо общее (Fe, суммарно) | 0,3 | 0,375 | 0,05 |
| Аммиак и ионы аммония (суммарно) / Аммиак по азоту / Аммиак и аммоний-ион (NH3/NH4) | 2,0 | 1,76 | 1,25 |
|  |  |  |  |